Text for specification

Description
terminal de barramento para conexão longitudinal
para cabos
150 - 300 mm²
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01202000