Text for specification

Description
CRITO®30Compact
módulo de conexão PE + N
10 - 120 mm²
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	35,4 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01427000