Text for specification

Description
tampa, 3 polos
135 mm largura
135 x 200 x 90
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approvals
CSA, UL

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01756000