Text for specification

Description
clipe de montagem para transformador de corrente
para adaptador SECUR®LeanStreamer
tamanho 00
185mm-System

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33300000