Text for specification

Description
conexão tipo grampo para condutores Cu
2.5 - 70 / 12 x 10
Accessories

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33363000