Text for specification

Description
tampa da área de conexão
universal para trilhos NH tamanho 1 - 3 e trilho de conexão 800 A
tamanho 1- 3
185Power

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33733000A