Text for specification

Description
grampo de fixação
para sistemas de barramentos sem coberturas do sistema
tamanho 00
185Power

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33739000A