Text for specification

Description
transformador de corrente 150 A / 5 A
2,5 VA / classe 1
tamanho 00
185Power

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Electrical data
power dissipation at full load of the item:	5,0 W

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33742000