Text for specification

Description
transformador de corrente 150 A / 5 A
1,5 VA / classe 1
tamanho 1 - 3
185Power

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Electrical data
power dissipation at full load of the item:	1,5 W

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33744000