Text for specification

Description
suporte de plugue com trilho de montagem
para cabeamento CT
tamanho 1 - 3
185mm-System

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33768000A