Text for specification

Description
transformador de corrente 800 A / 5 A
2,5 VA / classe 1
60Classic
Accessories

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Electrical data
power dissipation at full load of the item:	5,1 W

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
37217000A