Text for specification

Description
transformador de corrente 500 A / 5 A
2,5 VA / classe 0,5
60Classic
185Power
Accessories

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Electrical data
power dissipation at full load of the item:	2,2 W

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
37222000A