Text for specification

Description
transformador de corrente 250 A / 5 A, com declaração de conformidade
2,5 VA / classe 0,5s
60Classic
Accessories

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Electrical data
power dissipation at full load of the item:	0,8 W

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
37236000A