Text for specification

Description
cobertura para conectores de cabo, fixável na parte superior/inferior
NH 00
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
79811000