Text for specification

Description
seção de compartimento
48 mm profundidade, 2,40 m de comprimento
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data

Material properties
Cover:
	temperature stability 70°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01236000