Text for specification

Description
cobertura de barramentos
para barramentos 40 - 60 x 10, 1m comprimento
cobertura com proteção contra toque
100Energy
185Power
185mm-System

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data

Material properties
thermoplastic with high shape permanence to heat,
temperature stability maximum 100 °C
self-extinguishing in acc. to UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01251000