Text for specification

Description
suporte para cobre flexível
para 1x lam. Cu de 6x 15,5 x 0,8 a 10x 63 x 1
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01298000