Text for specification

Description
placa base UL
240 x 1100
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01518000