Text for specification

Description
terminal plano
conexão de largura 63 e 50
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data

Material properties
Screws:
	Hexagon screw M6x35, length across flats 10
Terminal body:
	galvanized steel, chromized

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01617000