Text for specification

Description
cabo AWG 4 (25 mm²), 210 mm de comprimento
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
power dissipation at full load of the item:	1,7 W

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32914000