Text for specification

Description
moldura de  acabamento, única
290 x 330
tamanho 3
Accessories

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Material properties
Main body:
	temperature stability 70°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33154000