Text for specification

Description
conexão tipo grampo para cabos de Cu
150 - 300 mm²
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

pontos terminais
25 x 13

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33165000