Text for specification

Description
prensa-cabo
für Cu / Al 120 - 300 mm²
tamanho 1-3
185Power

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33736000A