Text for specification

Description
conexão para linha auxiliar, para prensa-cabo
condutor plano EN 61210  6,3 x 0,8
Accessories

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33915000