Text for specification

Description
MIEZ
Multifunctional measuring device for front panel installation
Measurement of current, voltage, power, energy and derived values

Standards

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	230 V
Tensão de medição (IEC) DC:	230 V

power dissipation at full load of the item:	4,0 W
tensão máxima IEC AC:	275 V
tensão máxima IEC DC:	350 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
37001000A