Text for specification

Description
espaçador
adequado para 01272
para aplicações UL
30Compact 3P

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
rated voltage (UL) AC:	600 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01374000A