Text for specification

Description
lâmina de seccionamento 160 A
tamanho 00
Accessories

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	160 A

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
03161000A