Text for specification

Description
interruptor de sinalização
comutador 250 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A
60Classic

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31976000A