Text for specification

Description
terminal prismático, único, para cond. Cu e Al
120 - 240 mm²
Accessories

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

pontos terminais
120 – 240

Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33367000