Text for specification

Description
terminal prisma, duplo, para cabos de Cu
2x 185 mm²
tamanho 3
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33385000