Text for specification

Description
placa de conexão
para chave seccionadora de fusível NH tamanho 3, máx. 600 A
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33419000