Text for specification

Description
terminal de conexão, conexão frontal
para barramento tipo pente 3 polos 35 mm², adequado para chave seccionadora de fusível NH tamanho 000 com prensa-cabo
4 - 35 mm²
Accessories

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33907000