Text for specification

Description
suporte cobertura lateral
para coberturas frontais
tamanho 00 - 3
100Energy
185mm-System

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33113000