Text for specification

Описание 
Защитный профиль
Глубина 106 мм, длина 2,40 м
2400 x 106
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные

Свойства материала
Cover:
	temperature stability 70°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01238000