Text for specification

Описание 
Торцевая крышка для 01479
100Energy

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные

Свойства материала
Cover:
	temperature stability 70°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01254000