Text for specification

Описание 
Опора для крышки шинной системы
Глубина 107 мм, для 01025, 01236, 01237, 01238
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01320000