Text for specification

Описание 
Проставка
Подходит для 01272
Для UL применения
30Compact 3P

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01374000A