Text for specification

Описание 
IP20 защитная крышка (передняя) для адаптера, вкл. 3 верхние крышки
Для увеличения механической прочности
2 mm
30Compact 3P
30Compact 5P

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные

Miscellaneous 
high mechanical strength with greatly reduced space requirement compared to busbar support 01 272

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01376000