Text for specification

Описание 
Крышка, 3-полюсная
Ширина 228 мм
228 x 200 x 90
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01596000