Text for specification

Описание 
Шина Земля/Нейтраль 63 А
6 полюсов 10 мм², винтовой, длина 61,5 мм
Без клемм
Accessories

Стандарты
IEC 60664-1:2007

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01926000