Text for specification

Описание 
контрольный контакт
1 НЗ + 1 НО, с наконечниками 6,3 х 0,8

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
23920000AD