Text for specification

Описание 
Перегородка для рукоятки 
for NH fuse-switch disconnector size 1-3
Для защиты ручки сзади
60Classic

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33155000