Text for specification

Описание 
Зажимная клемма, одинарная, для медных и алюминиевых проводников
70 - 120 mm²
Accessories

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные

Особенности клеммной техники
70 - 120

Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33365000