Text for specification

Описание 
D01 резьбовая крышка, керамика
400 V
E 14
Accessories

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	400 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	250 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01103000