Text for specification

Описание 
Тройная Т-образная профильная шина 1140 мм²
Длина 653 mm, луженая
60Classic
185mm-System
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	76,5 Вт

diagram current capacity (IEC) 

Miscellaneous 
Tin-plated Cu busbars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effective protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01189000