Text for specification

Описание 
Соединительный комплект 2500 А (3-полюса)
200 мм, гибкий прямой соединитель
60Classic
185mm-System

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	56,2 Вт
токовая нагрузка (IEC) макс.:	2 500 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  _pk  макс.:	91,7 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01295000