Text for specification

Описание 
Опора для крышки шинной системы
Глубина 107 мм, для 01025, 01236, 01237, 01238
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01320000