Text for specification

Описание 
Комплект для разделения фаз для UL, 3-полюсный
Для продольных соединительных клемм 01886, 01829, 01275
200 mm
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01362000