Text for specification

Описание 
Шина Земля/Нейтраль 63 А
12 полюсов 10 мм², винтовой, длина 1240 мм
1 клемма 25 мм²
Accessories

Стандарты
IEC 60664-1:2007

Электрические данные

Особенности клеммной техники
Zugang: 10 bis 25 mm² (10 mm² durch Umdrehen der Anschlussschelle)
Abgang: 4 bis 10 mm²

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01927000