Text for specification

Описание 
подсоединительная клемма
1x 50 - 120 mm²

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	250 A

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
23925000AD